采  购  文  件

招标编号：THJDS2022-001
项目：所区路灯改造工程
2022年1月13日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办
所区路灯改造工程采购说明书
江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”）现对所区路灯改造工程组织招标采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报名。

一、项目说明

1、对我所行政楼、备勤楼、道路等部分路灯进行升级改造，具体工程内容及要求：详见附件1：《所区路灯改造工程清单及要求》。
2、工程地点位于我所辖区内，因疫情防控的要求，中标单位须严格遵守我所疫情防控相关规定，来自中高风险地区的人员一律不得进入我所，所有进入我所施工的作业人员均须查验健康码、行程记录等，进入我所封闭大院的作业人员需查验核酸检测阴性证明、接种证明、两证两码等，车辆进出、作业时间都须遵守我所相关管理规定，投标人在报价时应充分考虑相关因素。
3、在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。无论施工期间或保修过程中，负责及时清理垃圾并运至地方政府规定处。
4、自签订合同后我所发出施工通知起30天内施工完毕。

5、本次采购采用总价方式报价，以公示的工程量计算，工程结束后按实际工程量经审计按实计算。报价包括材料费、人工费、管理费、税费等一切费用。投标人须提供工程量清单报价表，工程须达到文件中要求的各项功能，由于施工及其他原因所造成的额外费用由施工方自行承担。
6、施工质量须达到相关国家标准、行业标准和我所要求。工程质保3年，自验收合格之日起算。

7、项目限价：不超过18万元，超出的报价无效。
8、付款方式：工程验收合格并经审计后，支付审计总价的97%，余款质保期满后30天内支付。

二、资格条件

1、经营范围涵盖本项目的公司法人。

2、投标人必须遵守国家法律、行政法规和政府规章政策，具有良好的信誉和诚实的商业道德，在中国人民银行征信系统无不良记录，在工商公安司法机关无不良记录、无异常记录。

3、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

三、投标要求

1、投标人须提交公司营业执照、法定代表人身份证，以及招标说明书所列附件等，复印件须加盖公章。

2、投标人可提交其他相关的资质证书、服务能力、以往业绩等能证明投标人信誉和履约能力的资料。

3、投标人须编制并提交清单报价表。

4、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

5、投标人须对有关现场和周围环境进行实地勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。中标后，中标人不得以不了解现场情况为理由提出修改报价或不履行合同的要求。由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担。

勘察现场人员须携带本人身份证于2022年1月21日下午14：00在我所变电所集中，由变电所相关人员带领至建设现场进行勘察，详细了解工程具体要求。现场勘查联系人：郑斌，联系电话：0512-66373301。

6、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元,转账至以下我所账户。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所，并在一年内不得参加我所组织的各项招标采购活动；未中标的，投标保证金在开标后10个工作日内全额无息退还。未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：10541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与招标文件一并提交。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人由我所指定。开标、评标遵循公开、公正、公平的原则，我所将综合考虑投标人报价、经营资质、技术能力、以往业绩等因素，择优选择中标人。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、招标文件的领取时间及地点

时间：招标公告发布之日起至2022年1月20日，每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休日、节假日除外)。

地点：江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼一楼102室。

六、投标截止时间

2022年1月21日下午15：00前。

投标人应在投标截止时间前将投标书封装送至我所。逾期送达的投标文件恕不接收。

七、联系人、联系方式

联系人：彭女士

联系电话：0512—66374653 

附件1：《所区路灯改造工程清单及要求》
附件2：《关于资格文件的声明函》

附件3：《报价书》

附件4：《法定代表人授权书》

附件5：《勘察现场确认表》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2022年1月13日
附件1：      所区路灯改造工程清单及要求
	项目
	数量
	要求

	行政楼和配餐中心路灯更换
	55盏
	使用原有的基础和地下已有的地下引线，灯杆及以上部分全部更换，形状参照附图1，灯杆采用热镀锌钢管，高度约4米，将原有的双灯头改成单LED灯头，功率60W，灯头到接地引线更换，灯头线路采用不低于2*1.0平方毫米单股铜芯护套线，每只路灯接地引线需要安装单极自动断路器保护。     路灯品牌要求：银河

	备勤区

更换
路灯1
	15盏
	拆除原来的杆上路灯，制作约4米长的灯杆，形状参照附图2，灯杆采用热镀锌钢管制作，安装在电线杆杆上抱箍固定，更换成单头LED灯头，功率150W，灯头线路采用不低于2*1.5平方毫米单股铜芯护套线，线路从原有的路灯线路引下来，新增加的路灯从就近的路灯线路上引过来（现有的线路需要加装铜铝夹头与原来的路灯线路连接）。

	备勤区

更换
路灯2
	6盏
	拆除原来的杆上路灯，制作约2.5米长的灯杆，形状参照附图2，灯杆采用热镀锌钢管制作，安装在电线杆杆上抱箍固定，更换成单头LED灯头，功率150W，灯头线路采用不低于2*1.5平方毫米单股铜芯护套线，线路从原有的路灯线路引下来，新增加的路灯从就近的路灯线路上引过来（现有的线路需要加装铜铝夹头与原来的路灯线路连接）。

	备勤区

更换
路灯3


	4盏
	拆除原来的路灯，制作约1.5米长的灯杆，形状参照附图2，灯杆采用热镀锌钢管制作，用铁膨胀安装在墙面上固定，更换成单头LED灯头，功率150W，灯头线路采用不低于2*1.5平方毫米单股铜芯护套线，线路从原有的路灯线路引下来，新增加的路灯从就近的路灯线路上引过来（现有的线路需要加装铜铝夹头与原来的路灯线路连接）。

	景观灯

更换


	8盏
	拆除原有的景观灯，大约在原有的位置上重新安装8盏灯，形状参照附图3，原有的地下线路、基础全部更换，电源线连接到原有的总线上（最靠近电源的一盏灯上即可）。地下电缆采用不低于4*2.5平方毫米塑料护套电缆（地下线路长约200米左右），并采用穿镀锌管敷设，灯杆采用不锈钢材质，灯罩使用亚克力罩，光源采用LED光源，功率40—60W, 灯头线路采用不低于2*1.0平方毫米单股铜芯护套线，每盏灯安装单极自动断路器保护。原来使用的草坪灯电源就近连接好，保证电源供到位、灯亮。

	桥面路灯

灯头更换
	4盏
	拆除原有的灯头，保留原有的灯杆，灯头采用LED光源，功率60W, 形状参照附图4，每盏灯头到接地引线更换成不低于2*1.0平方毫米单股铜芯护套线，接地引线安装单极自动断路器保护。

	汽车棚安装照明灯


	10盏
	原行政楼北侧有10盏宫灯全部拆除，原有的电源线路保留，重新安装10盏草坪灯，形状参照附图5，要求灯杆采用铝制材料，亚克力罩，功率15—25W，灯头线路采用不低于2*1.0平方毫米单股铜芯护套线，高度达到80cm左右，能够提供车棚内照明。

	大院

高杆

路灯

安装


	1盏
	大院内新安装一盏路灯，形状参见附图6，要求样式形状、相同。电源线采用原有的线路，基础根据情况是否重新浇注，灯杆采用无缝钢管制作，高度大约6米，双灯头，LED光源，单只功率80W，每只灯头到接地引线采用不低于2*1.0平方毫米单股铜芯护套线分开接线，每只灯头接地引线需要安装单极自动断路器保护。另外附近电源线损坏，需要补一段地下电缆，采用不低于4*2.5平方毫米塑料护套电缆（地下线路长约40米左右），并采用镀锌管地下敷设。


附件2：         

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为           号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

年   月   日

附件3：            报价书
致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

一、我方实地考察了贵单位，对工程项目有了全面充分的了解，现报价如下：
	序号
	项目
	数量
	单价
	小计

	1
	行政楼和配餐中心路灯更换
	55盏
	
	

	2
	备勤区更换路灯1
	15盏
	
	

	3
	备勤区更换路灯2
	6盏
	
	

	4
	备勤区更换路灯3
	4盏
	
	

	5
	景观灯更换
	8盏
	
	

	6
	桥面路灯灯头更换
	4盏
	
	

	7
	汽车棚安装照明灯
	10盏
	
	

	8
	大院高杆路灯安装
	1盏
	
	

	9
	合计：
	     元（大写：                      ）


注：以上报价包括材料费、运输费、人工费、措施费、管理费、税费等一切费用。
二、一旦我方中标，我们将严格履行《所区路灯改造工程采购说明书》文件中每一项要求，保质保量按期完成工程。

三、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守投标书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本投标书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

四、不管是否中标，贵方不负担我方的任何投标费用。

五、投标综合说明（其他供货及安装措施等需要说明的事项和承诺）：

 投标人名称：（盖章）

                               年  月  日

附件4：
法定代表人授权书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本授权委托书声明：我        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就贵所所区路灯改造工程招标活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月   日

附件5：             

     踏勘现场确认表
致：江苏省太湖强制隔离戒毒所
我公司已对所区路灯改造工程现场进行了实地踏勘，确认了贵单位提出的技术要求，贵单位已经回答了我公司关于现场情况的一切疑问，我公司不因不了解现场情况为由不履行合同或提出任何调整报价的要求。

                           投标单位（盖章）：

                           法定代表人签字
                            年    月     日 

注：投标单位需将勘察现场确认表加盖投标单位公章并由法定代表人签字后在编制投标文件中一同递交予以投标,否则，所投标文件做无效标处理。

附图1：

[image: image1.jpg]TRBARSE:

JTRES:
TR
R
<R ARRE
JAANBE:
GRETNR:
SURHE:
< FRARR
JIHERAL:
CBIREE:
JTERER:
-EeRN:
SIMERST:
JTRESE:
IERE:
JERF®S:
BHiPER:

LD-407-060
BEEE, TRHER
CREE

BRZE. JRA. ZE k4%
AC 90 ~ 265V

60FL

28

> 88%

>0.92

3000K+200K
>10057BE/ R

>70
L573*W340*H120mm
J6Kg

-40°~ 60°

> 55 /\B

P65




附图2：杆上（墙上）灯

[image: image2.jpg]4 : 4..
h:%w«ﬂ; :
ﬁﬂiﬁs





附图3：景观灯

[image: image3.jpg]i Bt e A Bl A TS

A R i v





附图4：桥面路灯灯头

[image: image4.jpg]D520 ‘ji

600

gl




附图5：草坪灯

[image: image5.jpg]R& (80CM) BB

BXIBRS&E

80cm

- THEAHEIT-80cm-15F





附图6：大院内高杆灯

[image: image6.jpg]o





