采  购  文  件

招标编号：THJDS2022-015

项    目：备勤区环境整治

2022年6月9日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

备勤区环境整治项目采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”） 现对备勤区环境整治项目组织招标采购，欢迎符合条件的潜在投标人前来报名。

一、项目说明

1、项目名称：备勤区环境整治项目

2、项目地点：吴中区金庭镇江苏省太湖强制隔离戒毒所所内

3、采购需求：人行步道、环境整治等。具体内容详见采购说明书附件2：《备勤区环境整治项目施工内容》

4、预算金额：10万元

5、最高限价：10万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

6、项目特定要求：

（1）该项目所有施工内容均以现场实际情况为准。

（2）该项目产生的所有垃圾均应运输至专业垃圾处理场所，严禁随意丢弃。

（3）所有进入所区施工人员必须满足我所疫情防控要求。

（4）施工现场采取封闭施工，施工期间设置好警示牌，禁止无关人员进入。

（5）施工方不得破坏我所道路、设施等，如遇特殊情况，需恢复原状。

（6）该项目施工工期为二个月。

二、投标人资格

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力(经营范围覆盖本次采购内容，提供法人或营业执照等证明文件，复印件加盖公章)；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

三、特定资格要求

1、投标人资质等级及范围要求：市政公用工程施工总承包三级（含）及以上资质。

2、企业具有安全生产条件，并取得安全生产许可证。

四、投标要求

1、投标人须提交营业执照、市政公用工程施工总承包三级（含）及以上资质证书、安全生产许可证，法定代表人身份证，以及采购说明书所列附件等，复印件须加盖公章。

2、投标人可提交相关的资质证书、服务能力、以往业绩等能证明投标人信誉和履约能力的资料。

3、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

4、文件应用钢笔填写或打印，应字迹清楚、内容齐全、表达准确。投标价格包含材料、运输、人工、安全、管理、税费等完成本项目采购的一切费用。应采用本采购书附件统一格式，如自制表格，应与上述格式一致，否则无效。投标报价书须加盖公章，否则投标无效。

5、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所，且在一年内不得参加我所组织的招标采购活动；未中标的，投标保证金在开标后15个工作日内全额无息退还。

未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：10541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与投标文件一并提交。

6、投标书须于投标截止时间之前密封送达至我所交易办。

五、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人员由我所指定。开标、评标遵循公开、公正、公平的原则，在完全响应本采购文件的投标人中，择优选择中标人。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

六、投标报名及招标文件获取

1、时间：招标公告发布之日起至2022年6月15日，每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休日、节假日除外),逾时作自动放弃。

2、地点：江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼一楼102室。

3、方式：潜在投标人可现场报名或通过电话报名后，在“江苏太湖电子实业有限公司招投标”（www.thdzzbb.com）网站下载获取采购文件。

七、投标截止时间

提交投标文件截止时间：2022年6月16日下午15：00（北京时间）前。

投标人应在投标截止时间前将投标书封装送至我所交易办。

提交投标文件地址：因当前疫情防控需要，投标人可在投标截止时间前将投标文件材料封装送至江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办，或至门卫处电话通知交易办来提取，也可通过顺丰快递至我所交易办。

逾期送达或未密封的投标文件恕不接收。

八、联系方式

联系人：彭女士

联系电话：0512-66374653

附件1：  《备勤区环境整治项目施工内容》、《项目清单》

附件2：  《关于资格文件的声明函》

附件3：  《法定代表人授权书》

附件4：  《报价书》

附件5：  《无重大违法记录承诺书》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2022年6月 9 日

附件1：

太湖所备勤区环境整治项目施工内容

1、人行步道，在太湖所综合场西侧雪松林内铺设人行步道150m，宽度1.5m。土方开挖深度约20cm，碎石垫层5cm，C30混凝土垫层10cm，M10水泥砂浆3cm，步道面层采用6cm厚舒布洛克道板砖，步道两侧现浇路面侧石（宽度10cm，采用30混凝土，表面抹光，内置横向钢筋2根，三级钢，直径20mm以内）。人行步道要高出路面5cm左右。

2、环境清理，对人行道周边进行环境清理，面积约3000㎡，内容包括场地平整，雪松树枝修剪，杂树清理，工具棚拆除，盆盆罐罐等垃圾清理，并运输至垃圾处理站。具体情况以现场实际为准。

3、场地平整，对雪松林西侧场地进行场地平整，面积约1500㎡，内容包括表面植被铲除，垃圾清理，并运输至垃圾处理站，场地平整。具体情况以现场实际为准。

4、房屋、厕所拆除，雪松林西侧一房屋拆除，房屋、厕所为一层砖砌平房，面积约50㎡，高度约3m。拆除该房屋地上部分，拆除后与路面齐平，拆除后的建筑垃圾填埋至100米处的化粪池，多余建筑垃圾清理并运输至所外垃圾处理站。

5、混凝土路面，原太湖所备勤区内部道路拓宽，面积约50㎡。包含土方开挖15m³（含余方弃置），碎石基础10cm，浇筑C30混凝土20cm。与原路面接缝处需处理美观，混凝土路面抹光后拉毛，养护时间不少于14天，养护期间做好警示标志。

6、原损坏路面修补，5cm厚碎石垫层，20cm厚C30混凝土，3cm厚M10水泥砂浆层，广场砖面层，风格与原路面一致。包含土方开挖与余方弃置。

太湖所备勤区环境整治项目清单

| 序号 | 项目 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行步道长：150m 宽：1.5m | 块料面层 | ㎡ | 230 | 采用6cm厚舒布洛克道板砖。道路长度150m，宽度1.5m。路面高出地面5cm。 |
| 2 |  | 土方开挖 | m³ | 60 | 包含余方弃置。 |
| 3 |  | 水泥砂浆 | ㎡ | 230 | 采用3cm厚M10水泥砂浆层。 |
| 4 |  | C30混凝土 | ㎡ | 230 | 采用10cm厚C30混凝土。 |
| 5 |  | 碎石垫层 | ㎡ | 230 | 采用5cm厚碎石垫层。我方可提供部分碎石，以现场实际为准 |
| 6 |  | 花岗岩台阶 | ㎡ | 10 | 采用3cm厚花岗岩火烧板，包含砖砌基础。 |
| 7 |  | 现浇侧石 | m | 300 | 采用C30混凝土现浇路面侧石，宽度10cm，内置钢筋，直径（mm）20以内。 |
| 8 | 环境整治 | 环境清理 | ㎡ | 3000 | 包含场地平整，雪松树枝修剪，杂树清理，垃圾清理。以现场实际为准。 |
| 9 |  | 场地平整 | ㎡ | 1500 | 场地平整，表面垃圾、杂草清理。以现场实际为准。 |
| 10 |  | 垃圾清运 | ㎡ | 4500 | 该项目产生的所有垃圾运输至垃圾处理站，以现场实际为准。 |
| 11 |  | 土方开挖 | m³ | 15 | 包含余方弃置。 |
| 12 |  | 房屋、厕所拆除 | ㎡ | 50 | 拆除房屋、厕所地上部分，拆除后与地面齐平。建筑垃圾运至指定位置，距离100m以内化粪池内。多余建筑垃圾运至所外垃圾处理站。 |
| 13 |  | 路面修补 | ㎡ | 13 | 原损坏路面修补，5cm厚碎石垫层，20cm厚C30混凝土，3cm厚M10水泥砂浆层，广场砖面层，风格与原路面一致。 |
| 14 |  | 混凝土路面 | ㎡ | 50 | 浇筑C30混凝土路面20cm，10cm厚碎石垫层。 |

附件2：

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵所组织实施的编号为            号（招标编号）的招标采购活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

年   月   日

附件3：

法定代表人授权书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本授权委托书声明：我        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就江苏省太湖强制隔离戒毒所备勤区环境整治项目采购活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月   日

附件4：

报价书

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

一、我方承诺接受“江苏省太湖强制隔离戒毒所备勤区环境整治项目采购说明书”全部要求，现报价如下：

| 序号 | 项目 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行步道长：150m 宽：1.5m | 块料面层 | ㎡ | 230 |  |  |
| 2 |  | 土方开挖 | m³ | 60 |  |  |
| 3 |  | 水泥砂浆 | ㎡ | 230 |  |  |
| 4 |  | C30混凝土 | ㎡ | 230 |  |  |
| 5 |  | 碎石垫层 | ㎡ | 230 |  |  |
| 6 |  | 花岗岩台阶 | ㎡ | 10 |  |  |
| 7 |  | 现浇侧石 | m | 300 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 环境整治 | 环境清理 | ㎡ | 3000 |  |  |
| 9 |  | 场地平整 | ㎡ | 1500 |  |  |
| 10 |  | 垃圾清运 | ㎡ | 4500 |  |  |
| 11 |  | 土方开挖 | m³ | 15 |  |  |
| 12 |  | 房屋、厕所拆除 | ㎡ | 50 |  |  |
| 13 |  | 路面修补 | ㎡ | 13 |  |  |
| 14 |  | 混凝土路面 | ㎡ | 50 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

二、如果我方成交，我方保证严格按《备勤区环境整治项目采购说明书》及合同要求，在规定期限内履行合同，并保证供货质量符合国家标准或行业标准。

三、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守报价书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本报价书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

四、不管是否成交，贵方不承担我方的任何费用。

五、投标综合说明（供货措施及需要说明的事项和承诺）：

签字：（盖章）

年   月   日

附件5：

无重大违法记录承诺书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

我单位在参加本次采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年     月   日