采  购  文  件

招标编号：THJDS2020-016

项    目：变电所设备检测

2020年5月21日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

变电所设备检测项目采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”） 现对变电所设备检测项目组织招标采购，欢迎符合条件的单位前来报名。

一、项目说明

1、检测内容：根据国家电力安全工程规程，完成对我所变电所（35KV等级）设备预防性试验和部分安全用具的检测，具体检测清单详见附件2。

2、检测时间：无需申请电网停电可以作业的部分，于合同签订后15天内完成检测。需申请电网停电作业的部分，由中标单位60天内向国家电网申请停电完成检测。

3、检测要求：严格按照电力设备预防性试验规程以及国家相关安全法律法规各项要求完成所列清单所有设备的检测，出具书面检测报告（检测报告内容包括试验内容、参数、量值变化、测试工具、正常值对比、检测过程中发现的问题、解决问题的建议措施及经费预算等）。试验检测的各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

4、检测前中标单位须提供详细的检测方案（开始时间、完成时间、检测方法、资源配置情况、需配合的注意事项、对突发事件的评估和预测以及应急处置预案等），检测方案经我所通过后方可实施。

5、中标单位需加强对变电所相关设施设备的保护，试验过程中因中标单位原因造成的设备损坏由中标单位承担。

6、本次招标采用一次性报价。投标单位根据清单进行报价。报价应包括全部标的物的测试费、辅助材料使用费、国家有关部门检测或强制性认证费，以及管理、运输、保险、劳保、专利技术、税费等为完成本项目所发生的一切费用。

7、用于检测的试验工器具必须在规范规定的周检期限内。

8、付款方式：最终支付金额根据实际工作量结算，付款时间为试验项目全部完成且验收合格（检测试验报告得到供电部门认可）后三十个工作日内。

二、投标人资格

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3、具备承接35KV变电所设备检测的专业资质。

3、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、无法律、法规规定投标其他受限情形。

三、投标要求

1、投标人须提交公司营业执照复印件、资质证书、法定代表人身份证复印件、无重大违法记录承诺书、以及招标说明书所列附件等，复印件须加盖公章。

2、投标人可提交其他相关能证明信誉和履约能力的资料。

3、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

4、投标报价书须加盖公章，否则投标无效。

5、投标人须对有关现场和周围环境进行实地勘察，以获取完成报价所需的信息。中标后，中标人不得以不了解现场情况为理由提出修改报价或不履行合同的要求。由于未踏勘现场导致的报价失误或对项目内容理解产生的歧义，其后果自行承担。

勘察现场人员须携带本人身份证于2020年5月29日下午14：00在我所变电所集中，由变电所相关人员带领至现场进行勘察，详细了解具体要求。现场勘查联系人：郑斌，联系电话：0512-66373301。

6、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所；未中标的，投标保证金在开标后15个工作日内全额无息退还。未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金由投标人账户缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与投标资料一并提交。

7、投标资料须于投标截止时间之前密封送达至我所交易办。

8、项目限价：20万元，超过限价的，报价无效。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人由我所指定。本次招标采用最低评标价法，即满足招标文件全部实质性要求前提下低价中标。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、招标文件的领取时间及地点

时间：招标公告发布之日起至2020年5月28日，每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休假、节假日除外),逾时作自动放弃。

地点：江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼一楼102室交易办。

六、投标截止时间

2020年6月2日下午15：00前。

投标人应在投标截止时间前将投标书封装送至我所交易办。逾期送达的投标文件恕不接收。

七、联系人、联系方式

联系人：彭  莉

联系电话：0512—66374653

附件1：《关于资格文件的声明函》

附件2：《报价书》

附件3：《法定代表人授权书》

附件4：《踏勘现场确认表》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2020年5月21日

附件1：

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵所组织实施的编号为            号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

2020年   月   日

附件2：                报价书

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

一、我方承诺接受《变电所设备检测项目采购说明书》所有要求，现按以下报价为贵所完成说明书要求的全部检测项目：

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预 防 性 试 验 | 变压器 | 4000KVA | 系统 | 1 |  |  |
|  |  | 50KVA | 系统 | 1 |  |  |
|  |  | 630KVA | 系统 | 1 |  |  |
|  | 开关 | 35KV开关 | 系统 | 1 |  |  |
|  |  | 6KV断路器 | 系统 | 10 |  |  |
|  | 避雷器 | 35KV | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 6KV | 组 | 1 |  |  |
|  | 电力电缆 | 35KV | 根次 | 1 |  |  |
|  |  | 6KV | 根次 | 8 |  |  |
|  | 母线 | 35KV | 段 | 1 |  |  |
|  |  | 6KV | 段 | 1 |  |  |
|  | 接地网 |  | 系统 | 1 |  |  |
|  | 互感器 | 6KV | 组 | 2 |  |  |
|  | 微机保护装置 |  | 台 | 10 |  |  |
|  | 油化验 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | 中央信号调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
|  | 直流屏检测 |  | 台 | 1 |  |  |
| 用具检测 | 绝缘手套 | 35KV | 副 | 3 |  |  |
|  | 绝缘靴 | 35KV | 副 | 3 |  |  |
|  | 高压验电器 | 10KV | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 35KV | 个 | 1 |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

二、如果我方中标，我方保证严格按《变电所设备检测项目采购说明书》及合同要求，在规定期限内履行合同，并保证设计方案符合国家标准、行业标准和贵所的要求。

三、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守报价书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本报价书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

四、不管是否中标，贵方不负担我方的任何投标费用。

五、投标综合说明（服务措施及需要说明的事项和承诺）：

签字：（盖章）

年   月   日

附件3：

法定代表人授权书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本授权委托书声明：我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就江苏省太湖强制隔离戒毒所变电所设备检测项目采购活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月   日

附件4：          踏勘现场确认表

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

我公司已对变电所设备检测项目现场进行了实地踏勘，确认了贵单位提出的技术要求，贵单位已经回答了我公司关于现场情况的一切疑问，我公司不因不了解现场情况为由不履行合同或提出任何调整报价的要求。

投标单位（盖章）：

法定代表人签字:

年    月     日

注：投标单位需将勘察现场确认表加盖投标单位公章并由法定代表人签字后在编制投标文件中一同予以递交,否则，所投标文件做无效标处理。