采  购  文  件

招标编号：THJDS2021-027

项    目：辖区道路监控（二期）建设

2021年7月5日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

辖区道路监控（二期）建设项目采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”） 现对辖区道路监控（二期）建设项目组织招标采购，欢迎符合条件的供应商前来参加竞标。

一、项目说明

1、采购内容：在我所辖区道路指定位置建设视频监控系统，具体清单及要求详见附件1：《辖区道路监控（二期）建设项目清单及参数要求暨报价书》。

2、采购预算：19.8万元

3、建设工期： 30日。

4、质保期限：2年（自验收通过之日起计）。贰年免费维护期结束后，中标人需继续提供相关硬件的维修服务，相应费用按成本收取。中标人提供7天×24小时服务电话，设备发生故障，在接到报修电话后维修技术人员及时到达现场。

5、为保证项目的整体架构和使用模式的延续性，以及满足戒

毒所智慧安防平台之间的互联互通的业务要求，要求本次投标设备能够确保承载目前智慧戒毒规划的业务融合能力，需要在投标前按照附件5：《测试报告》上的功能进行设备测试，并取得我所信息装备中心确认，测试联系人：崔巍巍 0512—66374563。

6、本项目以一次性报定方式确定投标总价，投标总价包括

设备、运输、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，含应用软件开发费用、安装调试费用、培训费用、售后服务费用以及相关知识产权和所需缴纳的任何税费。

7、付款方式：验收合格后进行审计，审计结束后付至审计决算价的 95%；余款留作质保期的保修金，质保期满后 7 个工作日内付清。

二、投标人资格

1、经营范围涵盖本采购项目的企业法人。

2、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、不接受联合体报名。

三、投标要求

1、投标人投标时须提交以下资料（复印件须加盖公章）：

①、公司营业执照复印件；

②、法定代表人身份证；

③、三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书；

④、招标说明书所列附件；

⑤、提供所投监控摄像机、硬盘录像机产品的制造商出具的针对本次项目贰年以上（含贰年）免费质保服务承诺书原件，以及针对本次项目的授权书原件；

⑥、测试报告。

2、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

3、投标人须对有关现场和周围环境进行实地勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。中标后，中标人不得以不了解现场情况为理由提出修改报价或不履行合同的要求。由于未踏勘现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担。

勘察现场人员须携带本人身份证于2021年7月12日下午14：00在我所信息装备中心集中，由相关人员带领至建设现场进行勘察，详细了解监控安装位置和项目具体要求。现场勘查联系人：崔巍巍，联系电话：0512-66374562。

4、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所；未中标的，投标保证金在开标后15个工作日内全额无息退还。未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：10541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与招标文件一并提交。

5、投标书须于投标截止时间之前密封送达至我所交易办。

6、报价不得超过预算金额，超过的投标无效。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人由我所指定。开标、评标遵循公开、公正、公平的原则，我所将综合考虑投标人报价、经营资质、技术能力、等因素，择优选择中标人。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、招标文件的领取时间及地点

时间：招标公告发布之日起至2021年7月13日，每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休假、节假日除外),逾时作自动放弃。

地点：苏州市吴中区金庭镇江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼102室。

六、投标截止时间

2021年7月14日下午15：00前。

投标人应在投标截止时间前将投标书封装送至我所。逾期送达的投标文件恕不接收。

七、联系方式

联系人：彭女士

联系电话：0512—66374653

附件1：《辖区道路监控（二期）建设项目清单及要求暨报价书》

附件2：《关于资格文件的声明函》

附件3：《法定代表人授权书》

附件4：《踏勘现场确认表》

附件5：《测试报告》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2021年7月5日

附件1：              辖区道路监控（二期）建设项目清单及要求暨报价书

| 序号 | 产品名称 | 主要参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机 | 采用高性能200万像素图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 最大可输出200万(1920x1080)@25fps； 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 镜头类型电动变焦，镜头焦距2.7-13.5mm； 内置红外补光灯，最大红外监控距离100米； ★焦距位置发生变化后，当待机时间达到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置，可通过IE浏览器或客户端软件设置焦距预置位，调用焦距预置位可自动调节 焦距到对应位置；(提供公安部检测报告并加盖制造商公章)支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集， 停车检测，热度图，人脸检测，人数统计；支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境； ★同一静止场景相同图像质量下，在H.264或H.265视频编码时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5；(提供公安部检测报告并加盖制造商公章) 支持报警3进2出，音频1进1出，128G Micro SD卡； ★电源电压在AC24V±30%和DC8V-DC50V范围内变化时，应能正常工作；(提供公安 部检测报告并加盖制造商公章)；支持IP67，IK10防护等级； | 台 | 15 |  |  |
| 2 | 硬盘录像机 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器; ★可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬 盘的适应接入;(提供公安部检测报告并加盖制造商公章)； 支持32路IPC接入，总码流为640Mbps，存储码流为640Mbps，转发码流为640Mbps，回放码流为128Mbps，可接入ONVIF、PSIA、RTSP标准、GB28181协议的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，可添加和激活局域网内的网络摄像机; ★可根据通道码流值、已知硬盘容量获取录像最大保留时长或已知需要保存的最大录像时长，推荐需要装配的硬盘总容量大小;(提供公安部检测报告并加盖制造商公 章)；支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入; 支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持 16路视频回放;支持2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI1同源输出，双HDMI4K分辨率异源输出; 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式; 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）; 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设 置同一个IP地址，实现数据链路冗余; 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放 与查询；; ★在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程；(提供公安部检测报告 并加盖制造商公章)；支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看;支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式; ★支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦、视频偏色及视频过曝等，生成日志并进行报警提示；(提供公安部检测报告并加盖制造商公章)； 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能; 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR; 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像; ★可对指定网卡设置多个路由表信息，满足多个不同局域网网段的网络环境设备访 问；(提供公安部检测报告并加盖制造商公章)； 支持预览图像与回放图像的电子放大; 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修 改等操作;支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上;支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放; 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储; | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 摄像机支架 | 与摄像机配套 | 台 | 15 |  |  |
| 4 | 硬盘 | 监控级硬盘；容量：4TB，缓存：256MB；接口：SATA接口；转速：5400RPM；7*24小时随时在线的全天候监控工作负荷中，实现无缝视频录像。 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 24口交换机 | 千兆24口以太网三层交换机；传输速率：10/100/1000Mbps；背板带宽：336Gbps/3.36Tbps；包转发率：51/126Mpps；端口数量：28个；端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口4个千兆SFP | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 光模块 | 千兆单模光纤模块；速率：GE；中心波长（NM）:1310；标准：1000BASE-LC10/LH | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤光纤收发器；SC光纤接口+千兆RJ45接口；传输距离长达3km；即插即用，无需配置 | 对 | 13 |  |  |
| 8 | 5口交换机 | 千兆5口以太网交换机；每个端口可提供高达2000Mbps的双向传输速率；每个端口支持10/100/1000M速率自适应、双工模式自动协商，支持端口自动翻转，即插即用 | 台 | 13 |  |  |
| 9 | 监控立杆 | 不锈钢监控立杆，高度3.5m；304不锈钢管干磨拉丝 | 个 | 13 |  |  |
| 10 | 地笼 | 与监控立杆配套 | 个 | 13 |  |  |
| 11 | 监控防水箱 | 300*400*180mm，配空气开关 | 台 | 13 |  |  |
| 12 | 机柜 | 600*600*1200mm | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 开光电源 | 12V 10A | 个 | 13 |  |  |
| 14 | 12芯光纤 | 单模12芯 | 米 | 4000 |  |  |
| 15 | 电源线 | RVV2*2.0 | 米 | 4500 |  |  |
| 16 | 网线 | 超五类 | 箱 | 2 |  |  |
| 17 | 光纤盒 | 8口SC光纤终端盒；含SC法兰等配件 | 台 | 13 |  |  |
| 18 | 48芯ODF | 48口全模块化设计光纤配线架，标准19英寸机架式，冷轧板，板厚：1.0mm，48口SC满配单模 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 光纤跳线 | 电信级千兆单模光纤跳线，3m/根 | 根 | 30 |  |  |
| 20 | 尾纤 | 单模光纤尾纤 | 根 | 30 |  |  |
| 21 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | PE管 | φ20；，抗冲耐热、阻燃、耐腐防虫、绝缘 | 米 | 2000 |  |  |
| 23 | 辅材 | 施工所需辅材，国标 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 合计 | 元（大写： ） |  |  |  |  |

1、上述报价包含设备、安装、软件、运输、培训、安装、管理、维护、保险、利润、税金等一切费用。

2、如果贵所接受投标，我方保证提供的设备质量符合国家标准、行业标准、招标说明书及合同要求。

3、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守投标书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本投标书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

4、不管是否中标，贵方不负担我方的任何投标费用。

签字：（盖章）

年   月   日

附件2：

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵所组织实施的编号为            号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

年   月   日

附件3：

法定代表人授权书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本授权委托书声明：我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就江苏省太湖强制隔离戒毒所辖区道路监控（二期）建设项目采购招标活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月  日

附件4：

踏勘现场确认表

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

我公司已对辖区道路监控（二期）建设项目现场进行了实地踏勘，确认了贵单位提出的技术要求，贵单位已经回答了我公司关于现场情况的一切疑问，我公司不因不了解现场情况为由不履行合同或提出任何调整报价的要求。

投标单位（盖章）：

法定代表人签字

年    月     日

注：投标单位需将勘察现场确认表加盖投标单位公章并由法定代表人签字后在编制投标文件中一同递交予以投标,否则，所投标文件做无效标处理。

附件5                       测试报告

- 测试信息及说明

| 测试单位（投标方） |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试地点 | 太湖强制隔离戒毒所 |  |  |
| 厂家负责人 |  | 联系电话 |  |

注：以下功能需测试全部通过后方可认定测试通过。

- 测试设备清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧安防平台 | 套 | 1 | 太湖戒毒所原有设备 |
| 2 | 监控摄像机 | 台 | 1 | 太湖戒毒所原有设备 |
| 3 | 存储设备 | 台 | 1 | 太湖戒毒所原有设备 |
| 4 | 枪式摄像机 | 台 | 2 | 测试单位（投标方）提供 |
| 5 | 硬盘录像机（含硬盘） | 套 | 1 | 测试单位（投标方）提供 |

- 详细测试内容

3.1接入既有平台测试

| 测试编号 | 1.1自动调节焦距到预先设定的位置功能 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 摄像机焦距位置发生变化后，当待机时间达到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置，可通过IE浏览器或客户端软件设置焦距预置位，调用焦距预置位可自动调节焦距到对应位置。 |
| 是否通过 |  通过  不通过 |

| 测试编号 | 1.2智能编码功能 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 摄像机同一静止场景相同图像质量下，在H.264或H.265视频编码时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5。 |
| 是否通过 |  通过  不通过 |

| 测试编号 | 1.3电源电压变化正常工作功能 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 摄像机电源电压在AC24V±30%和DC8V-DC50V范围内变化时，应能正常工作 |
| 是否通过 |  通过  不通过 |

| 测试编号 | 1.4硬盘存储功能 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 硬盘录像机可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入 |
| 是否通过 |  通过  不通过 |

| 测试编号 | 1.5协议接入功能 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 硬盘录像机支持32路IPC接入，总码流为640Mbps，存储码流为640Mbps，转发码流为640Mbps，回放码流为128Mbps，可接入ONVIF、PSIA、RTSP标准、GB28181协议的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，可添加和激活局域网内的网络摄像机。 |
| 是否通过 |  通过  不通过 |

| 测试编号 | 1.6自动检测功能 |
| --- | --- |
| 测试项目 | 硬盘录像机在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程 |
| 是否通过 |  通过  不通过 |

- 测试结论

测试结论（是否通过）：

| 测试单位 |  |
| --- | --- |
| 测试时间 |  |

信息装备中心代表（签字/盖章）：

厂家代表（签字/盖章）：

时间日期： 2021年    月     日