采  购  文  件

招标编号：THJDS2021-033

项目：办公室改造工程

2021年7月31日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

办公室改造工程采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”）现对办公室改造工程组织自行采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报名。

一、项目说明

1、工程内容：详见附件1：《办公室改造工程清单及要求》、附件2：《办公室改造工程图纸》。

2、本次采购采用总价方式报价，以公示的工程量计算，工程结束后按实际施工量经审计按实计算。报价包括材料费、人工费、安全措施费、管理费、税费等全部费用。

3、工程限价3.6万元，超出限价的投标作废标处理。

4、工期：20天，自签订合同起计。

5、付款方式：工程验收合格并通过审计后，支付审计决算价的95%，余款质保期满后30天内支付。

6、工程验收：工作质量符合国家最新规范和我所要求。

7、工程质保1年，自验收合格之日起计。

8、在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。无论施工期间或保修过程中，负责及时清理垃圾并运至合法的消纳场地。

二、资格条件

1、经营范围涵盖本次采购内容的公司。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、投标人必须遵守国家法律、行政法规和政府规章政策，具有良好的信誉和诚实的商业道德，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录。

5、本项目不接受联合体报名。

三、投标要求

1、投标人须提交公司营业执照、法定代表人身份证以及招标说明书所列附件等，复印件须加盖公章。

2、投标人可提交其他相关的资质证书、服务能力、以往业绩等能证明投标人信誉和履约能力的资料。

3、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

4、本项目不集中组织现场踏勘，投标人对工程清单或现场情况有疑问的，可联系我所基建科咨询。联系人：韩波，联系电话：0512-66374467。

5、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元,须由投标人账户转账至以下我所账户。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所；未中标的，投标保证金在开标后10个工作日内全额无息退还。未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：10541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与招标文件一并提交。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人由我所指定。开标、评标遵循公开、公正、公平的原则，我所将综合考虑投标人报价、经营资质、技术能力、以往业绩等因素，择优选择中标人。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、招标文件获取方式

投标人可登陆www.thdzzbb.com网站自行下载。

六、投标截止时间

2020年8月7日下午15：00前。投标人须以顺丰快递方式邮寄送达，逾期未收到的，视为投标无效。投标人需充分考虑疫情对快递时效的影响，尽早邮寄投标资料。

七、联系人、联系方式

联系人：彭女士

联系电话：0512—66374653

附件1：《办公室改坡工程清单及要求》

附件2：《办公室改造工程图纸》（由投标人通过我所的招标网站自行下载）

附件3：《关于资格文件的声明函》

附件4：《报价书》

附件5：《法定代表人授权书》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2021年7月31日

附件1：             办公室改坡工程清单及要求

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原防盗门拆除与安装 | 樘 | 1 | 原室内钢制防盗门、门框拆除，将拆掉的防盗门安装在指定位置，包含轻钢墙体开洞，不锈钢门框，墙体加固等，宽80cm，高215cm，面积约2㎡。 |
| 原墙体拆除 | ㎡ | 21 | 原墙面包含轻钢骨架，两面石膏板。 |
| 垃圾清运 | m³ | 5 | 原墙体、门窗等拆除产生的垃圾清理、运输。 |
| 砖墙砌筑 | ㎡ | 23 | 在原拆除墙面位置砌筑24墙21㎡，长7.5m，高2.8m，厚度约25cm。原拆除防盗门位置砌筑砖墙1.8㎡，长80cm，高2.15m，厚度30cm，与原墙面平齐。表面水泥砂浆抹平。（材料使用砌块） |
| 人造石吧台 | 座 | 1 | 吧台采用人造石与木质相结合，长度3m，宽0.6m，高0.8m，侧面做翻板（长0.8米，宽0.6米），风格样式与行政楼一楼一致。 |
| 不锈钢 防盗窗 | ㎡ | 5.8 | 新增不锈钢防盗窗2扇，长1.8m，宽1.6m，内置10三级钢筋，含原防盗窗拆除。 |
| 甲级钢 制防盗门 | 樘 | 1 | 安装室内甲级钢制防盗门一樘，包含原木门拆除，门框、锁（含钥匙锁、密码锁、指纹锁）、铰链等一切五金件安装，宽80cm，高215cm。 |
| 甲级钢 制防盗门 | 樘 | 2 | 一楼档案室安装室内钢制防盗门两扇，包含门框、锁、铰链等一切五金件安装，合计宽160cm，高215cm。包含原木质门拆除与垃圾清运。 |
| 内墙涂料 | ㎡ | 52 | 新砌砖墙表面刷内墙涂料。 |
| 踢脚线 | m | 16 | 木质踢脚线16m，长7.5cm，高8cm，与原风格一致。 |
| 走廊踢脚线 | m | 1 | 块料踢脚线1m，高8cm，与原风格一致。 |

附件3：         关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为           号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

年   月   日

附件4：                报价书

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

一、我方承诺自愿接受《办公室改造工程采购说明书》规定的各项要求。我方按以下报价承接贵所的办公室改造工程：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原防盗门拆除与安装 | 樘 | 1 |  |  |
| 2 | 原墙体拆除 | ㎡ | 21 |  |  |
| 3 | 垃圾清运 | m³ | 5 |  |  |
| 4 | 砖墙砌筑 | ㎡ | 23 |  |  |
| 5 | 人造石吧台 | 座 | 1 |  |  |
| 6 | 不锈钢 防盗窗 | ㎡ | 5.8 |  |  |
| 7 | 甲级钢制防盗门 | 樘 | 1 |  |  |
| 8 | 甲级钢制防盗门 | 樘 | 2 |  |  |
| 9 | 内墙涂料 | ㎡ | 52 |  |  |
| 10 | 踢脚线 | m | 16 |  |  |
| 11 | 走廊踢脚线 | m | 1 |  |  |
| 12 | 总计 | 元（大写： ） |  |  |  |

注：具体要求与附件1一致。

二、一旦我方中标，我们将严格履行《办公室改造工程采购说明书》文件中每一项要求，保质保量按期完成工程。

三、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守投标书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本投标书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

四、不管是否中标，贵方不负担我方的任何投标费用。

五、投标综合说明（其他供货及安装措施等需要说明的事项和承诺）：

投标人名称：（盖章）

年  月  日

附件5：

法定代表人授权书

江苏太湖电子实业有限公司：

本授权委托书声明：我        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就江苏省太湖强制隔离戒毒所办公室改造工程采购活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月   日