推车式双门热风循环消毒柜

产品名称：推车式双门热风循环消毒柜

品牌：伊德欣

型号、规格：830l     1340*705*2040

技术参数：柜身：sus304不锈钢板厚度1.0mm

内胆:  sus304不锈钢板厚度1.0mm

层板:  sus304不锈钢板厚度1.0mm

柜门:  sus304不锈钢板厚度1.0mm

胶条:  嵌入式硅胶条

功率:  4.4kw,电压：220v

频率:  50hz

控温范围：50-100度，采用自动控温，操作方便，热风循环、热量均匀、无死角、高温消毒杀菌；符合卫生防疫要求。